ГОСТ 4.220-82

УДК 691.175-413:658.662:006.354                                          Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

ПАНЕЛИ ЛЕГКИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА

Номенклатура показателей

Quality rating system. Construction. Zightweight

laminated panels with plastic foam thermal insulation.

Nomenclature of characteristics

Дата введения 1983-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им.Кучеренко) Госстроя СССР

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР

Проектным институтом N 2 Госстроя СССР

Министерством сельского строительства СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ С.Б.Ермолов, канд.техн.наук (руководитель темы); Ю.Н.Потапов, канд.техн.наук; В.М.Бобряшов, канд.техн.наук; Л.В.Суворова, канд.техн.наук; А.П.Дранчук; Г.Т.Рево; Ю.А.Муравьев, канд.техн.наук; С.Е.Белова; Б.А.Аронов, канд.техн. наук; В.В.Еремеева; М.П.Кораблин

ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им.Кучеренко

Директор А.Ф.Смирнов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 24 марта 1982 г. N 60

Настоящий стандарт распространяется на легкие панели с утеплителем из пенопласта, применяемые в ограждающих конструкциях стен, покрытий, перегородок и подвесных потолков производственных зданий, и устанавливает номенклатуру показателей качества панелей для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта новых панелей;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами или техническими условиями на конкретные виды панелей, а также методическими указаниями по оценке уровня качества, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.

--------------------------------------------------------------------

Наименование критерия, показателя качества       ¦ Условное

и единицы измерения                           ¦ обозначение

¦ показателя

¦ качества

------------------------------------------------------+-------------

1. Технический уровень                          ¦

¦

1.1. Показатели  назначения                          ¦

1.1.1. Расчетная нагрузка, Н/кв.м(кгс/кв.м)          ¦    Fd

1.1.2. Разрушающая нагрузка, Н/кв.м(кгс/кв.м)        ¦    F

1.1.3. Прогиб при контрольной нагрузке, мм           ¦    f

1.1.4. Предел огнестойкости, ч                       ¦ tt,lim

1.1.5. Предел распространения огня, см               ¦ lt,lim

1.1.6. Допускаемые температуры применения, °С        ¦    Т

1.1.7. Допускаемая относительная влажность воздуха в ¦

помещениях, %                                 ¦

1.1.8. Допускаемая степень агрессивности среды (аг-  ¦

рессивная, слабоагрессивная и т.д.)           ¦    -

1.1.9. Термическое сопротивление,кв.м·К/Вт           ¦    R

(кв.м·ч·°С/ккал)                              ¦

¦

1.2. Показатели конструктивности                     ¦

¦

1.2.1. Масса, кг/кв.м                                ¦    m

1.2.2. Номинальные размеры, мм                       ¦  L, B, H

1.2.3. Отклонения от номинальных размеров, мм        ¦ L, B, H

1.2.4. Непрямоугольность (неперпендикулярность сто-  ¦

рон), мм                                      ¦

1.2.5. Неплоскостность, мм                           ¦

1.2.6. Непрямолинейность продольных кромок, мм       ¦

1.2.7. Смещение кромок листов, мм                    ¦    с

1.2.8. Плотность утеплителя, кг/куб.м                ¦

1.2.9. Коэффициент теплопроводности утеплителя,      ¦

Вт/м.К(ккал/м·ч·°С)                           ¦

1.2.10. Влагопоглощение утеплителя, об.%             ¦    Am

1.2.11. Водопоглощение утеплителя, об.%              ¦    Aw

1.2.12. Прочность сцепления утеплителя с листами при ¦

равномерном отрыве и при сдвиге,             ¦Ra,t; Ra,s

Н/кв.м(кгс/кв.см)                            ¦

1.2.13. Прочность утеплителя при растяжении,         ¦

Н/кв.м(кгс/кв.см)                            ¦    Rt

1.2.14. Прочность утеплителя при сжатии,             ¦    Rc

Н/кв.м(кгс/кв.см)                            ¦

1.2.15. Прочность утеплителя при сдвиге,             ¦    Rs

Н/кв.м(кгс/кв.см)                            ¦

1.2.16. Модуль упругости утеплителя при растяжении,  ¦

Н/кв.м(кгс/кв.см)                            ¦    Et

1.2.17. Модуль упругости утеплителя при сжатии,      ¦

Н/кв.м(кгс/кв.см)                            ¦    Eс

1.2.18. Модуль упругости утеплителя при сдвиге,      ¦

Н/кв.м(кгс/кв.см)                            ¦    G

1.2.19. Содержание пламягасящих добавок в утеплителе,¦

вес, %                                       ¦    -

1.2.20. Линейная технологическая усадка утеплителя,% ¦    S

1.2.21. Кислотное число утеплителя, мг КОН/г         ¦    -

1.2.22. Группа горючести (возгораемости) утеплителя  ¦    -

1.2.23. Способ защиты наружных и внутренних листов   ¦

от влажностных воздействий и коррозии        ¦    -

1.2.24. Способ гидроизоляционной защиты и антисепти- ¦

рования торцевых поверхностей и деревянных   ¦

элементов                                    ¦    -

¦

1.3. Показатели  надежности                          ¦

¦

1.3.1. Срок эксплуатации, год                        ¦    tser

1.3.2. Ремонтопригодность                            ¦    -

1.3.3. Вероятность безотказной работы                ¦    -

1.3.4. Гарантийный срок хранения, мес.               ¦    tg

¦

1.4. Показатели технологичности                      ¦

¦

1.4.1. Трудоемкость изготовления, чел.-ч/кв.м        ¦    -

1.4.2. Материалоемкость, %                           ¦    -

1.4.3. Энергоемкость изготовления, кВт·ч/кв.м        ¦    Ерr

1.4.4. Степень механизации изготовления, %           ¦    -

1.4.5. Степень автоматизации изготовления, %         ¦    -

¦

1.5. Показатели транспортабельности                  ¦

¦

1.5.1. Возможность контейнеризации, пакетирования    ¦    -

1.5.2. Материалоемкость упаковки, %                  ¦    -

1.5.3. Трудоемкость упаковки, чел.-ч                 ¦    -

1.5.4. Масса брутто единицы заводской упаковки паке- ¦

тов (контейнеров), кг                         ¦    mbr

1.5.5. Габаритные размеры заводской упаковки пакетов ¦

(контейнеров), м                              ¦ Lp, Bp, Hp

1.5.6. Трудоемкость погрузки и разгрузки, чел.-ч/кв.м¦    -

¦

1.6. Показатели эстетичности                         ¦

¦

1.6.1. Цвет и отделка поверхностей                   ¦    -

¦

1.7. Эргономические показатели                       ¦

¦

1.7.1. Выделение токсических веществ, мг/куб.м       ¦    -

1.7.2. Выделение пыли, мг/куб.м                      ¦    -

¦

2. Стабильность показателей качества           ¦

¦

2.1. Показатели однородности                         ¦

¦

2.1.1. Коэффициенты вариации показателей по пп. 1.1.2¦

1.2.1, 1.2.2, 1.2.8, 1.2.12-1.2.15, %         ¦    n

¦

2.2. Показатели соблюдения стандартов,  ТУ,          ¦

строительных норм и правил, проектной           ¦

документации                                    ¦

¦

2.2.1. Количество рекламаций в общем объеме поставок ¦    -

2.2.2. Процент брака в объеме выпуска                ¦    -

¦

3. Экономическая эффективность                  ¦

¦

3.1. Себестоимость изготовления, руб./кв.м           ¦    С

3.2. Рентабельность, %                               ¦    Р

3.3. Годовой экономический эффект, получаемый в на-  ¦

родном хозяйстве, тыс.руб                       ¦    Э

¦

4. Конкурентоспособность на внешнем рынке       ¦

¦

4.1. Патентно-правовые показатели                    ¦

¦

4.1.1. Наличие экспорта                              ¦    -

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Области применения критериев качества панелей в зависимости от вида решаемых задач должны приниматься в соответствии с ГОСТ 4.200-78.