СТ СЭВ 1565-79

УДК 624.002.611                                                                                                          Группа Ж00

СТАНДАРТ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

Нормативно-техническая документация в строительстве

Буквенные обозначения

Дата введения

в договорно-правовых отношениях по экономическому

и нучно-техническому сотрудничеству СССР 01-01-1984

в народном хозяйстве 01-01-1984

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор - делегация ЧССР и СССР в Постоянной Комиссии по строительству.

2. Тема 22.200.14-77.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 45-м заседании ПКС. Берлин, июнь 1979 г.

4. Срок начала применения стандарта СЭВ:

| Страны - члены СЭВ | Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве |
| --- | --- | --- |
| НРБ | Январь 1982 г. | Январь 1984 г. |
| ВНР | Январь 1981 г. | Январь 1983 г. |
| ГДР |  |  |
| Республика Куба |  |  |
| МНР |  |  |
| ПНР | Январь 1982 г. | Январь 1984 г. |
| СРР |  |  |
| СССР | Январь 1984 г. | Январь 1984 г. |
| ЧССР | Январь 1981 г. | Январь 1983 г. |

5. Срок первой проверки - 1985 г., периодичность проверки - 5 лет.

ВЗАМЕН РС 120-64

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

Настоящий стандарт СЭВ устанавливает общие положения по образованию буквенных обозначений, а также конкретные обозначения и индексы к ним основных величин, применяемых в строительстве.

1. Основные положения

1.1. Определенная величина обозначается буквой латинского или греческого алфавита без индексов или с индексами, служащими для уточнения различных характеристик этой величины.

1.2. Прописные и строчные буквы "О, о" латинского алфавита не должны употребляться в обозначениях. Буквы греческого алфавита следует принимать по табл. 1.

Таблица 1

| Буква | Обозначение |
| --- | --- |
| альфа | a |
| бета | b |
| гамма | G g |
| дельта | D d |
| эпсилон | e |
| дзета | z |
| эта | h |
| тэта | Q q |
| каппа | c |
| ламбда | L l |
| мю | m |
| ню | n |
| кси | x |
| пи | P p |
| ро | r |
| сигма | S s |
| тау | t |
| фи | F j |
| пси | y |
| омега | W w |

1.3. Буквенные обозначения необходимых величин, не приведенных в настоящем стандарте СЭВ, устанавливают по принципу, указанному в табл. 2.

Таблица 2

| Величина | Тип букв |
| --- | --- |
| Сила, произведение силы на длину, длина в степени, не равной единице | Прописные латинского алфавита |
| Длина, отношение длины ко времени в какой-либо степени, отношение усилия к единице длины или площади | Строчные латинского алфавита |
| Безразмерные величины | Строчные греческого алфавита |

1.4. Индексы подразделяются на цифровые и буквенные. Буквенные дополнительно подразделяются на одно-, двух- и трехбуквенные. Для обозначения цифровых индексов используются арабские цифры, а для обозначения буквенных индексов - буквы латинского алфавита.

1.5. Цифровые индексы применяются для выражения порядкового номера данного обозначения.

1.6. Однобуквенные индексы применяются для обозначения осей координат, расположения, вида материала, напряженного состояния, действующей нагрузки и других характеристик.

1.7. Двухбуквенные и трехбуквенные индексы применяются в том случае, когда использование однобуквенных индексов может привести к неясностям. Они отделяются от однобуквенных индексов запятыми.

1.8. Индексы располагаются с правой стороны букв внизу. При печатании на пишущей машинке букву и индекс допускается печатать на одной строчке.

1.9. Если в настоящем стандарте отсутствует необходимый индекс, его следует устанавливать из строчных букв латинского алфавита.

1.10. Обозначение, выражающее геометрическую величину, допускается дополнять вертикальным штрихом справа, если необходимо обозначить, что имеется в виду сжатая часть сечения или элемента.

2. Обозначения величин

2.1. Геометрические величины обозначаются следующими буквами:

| Длина, пролет | l |
| --- | --- |
| Расстояние, размер | a |
| Ширина | b |
| Глубина | d |
| Высота | h |
| Толщина | t |
| Шаг | s |
| Радиус | r |
| Диаметр | d |
| Периметр | u |
| Длина пути (кривой) | s |
| Кривизна | r |
| Площадь | A |
| Объем | V |
| Уклон | i |
| Модуль | M |
| Модули шага | B, L |
| Модуль высоты этажа | H |
| Модуль радиуса | R |
| Модуль диаметра | D |
| Примечание. Если текст печатается на машинке, то букву допускается заменить на L. |  |

2.2. Физико-механические величины обозначаются следующими буквами:

| Время | t |
| --- | --- |
| Скорость (линейная) | v |
| Ускорение (линейное) | a |
| Ускорение силы тяжести | g |
| Угловой путь | j |
| Угловая скорость | w |
| Угловое ускорение | a |
| Период колебания | T |
| Частота колебаний | f |
| Частота вращения, число оборотов в единицу времени | n |
| Угловая частота | w |
| Длина волны | l |
| Масса | m |
| Плотность | r |
| Момент инерции массы | I |
| Центробежный момент инерции массы | D |
| Статический момент массы | S |
| Радиус инерции массы | i |
| Сила | F |
| Вес | G |
| Удельный вес, объемный вес | g |
| Коэффициент трения | m |
| Работа | W |
| Энергия | E |
| Мощность | P |
| Коэффициент полезного действия | h |
| Термодинамическая температура | T |
| Температура | t |
| Коэффициент линейного расширения | a |
| Коэффициент объемного расширения | b |

2.3. Величины в расчетах строительных конструкций обозначаются следующими буквами:

| Нагрузка | F |
| --- | --- |
| Усилие | S |
| Сопротивление | R |
| Коэффициент надежности | g |
| Нагрузка постоянная | G |
| Нагрузка временная | V |
| Нагрузка снеговая | S |
| Нагрузка ветровая | W |
| Сейсмическое воздействие | E |
| Нагрузка постоянная распределенная | g |
| Нагрузка временная распределенная | v |
| Нагрузка снеговая распределенная | s |
| Нагрузка ветровая распределенная | w |
| Продольная сила | N |
| Поперечная сила, сила сдвига | Q |
| Сила предварительного напряжения | P |
| Продольная сила на единицу длины или ширины | n |
| Поперечная сила на единицу длины или ширины | q |
| Составляющая перемещения точки в направлении осей x, y, z | u, v, w |
| Стрела прогиба, подъема или провеса | f |
| Относительная линейная деформация | e |
| Коэффициент Пуассона | n |
| Угол сдвига | g |
| Относительное угловое перемещение | g |
| Угол поворота, угол закручивания | q |
| Угол внутреннего трения, угол естественного откоса | j |
| Давление | p |
| Нормальное напряжение | s |
| Касательное напряжение | t |
| Модуль упругости | E |
| Модуль сдвига | G |
| Сопротивление материала | R |
| Момент | M |
| Изгибающий момент | M |
| Крутящий момент | T |
| Изгибающий момент на единицу длины или ширины | m |
| Крутящий момент на единицу длины или ширины | t |
| Статический момент сечения | S |
| Момент инерции сечения | I |
| Центробежный момент инерции сечения | D |
| Момент сопротивления сечения | W |
| Радиус инерции сечения | i |
| Ядровое расстояние | r |
| Гибкость | l |
| Коэффициент продольного изгиба | j |
| Эксцентриситет (силы) | e |
| Коэффициент жесткости | k |
| Коэффициент податливости | d |
| Жесткость сечения элемента | B |
| Цилиндрическая жесткость | D |
| Высота сжатой зоны сечения | x |
| Плечо пары внутренних сил | z |
| Коэффициент армирования | m |

2.4. Величины гидромеханики обозначаются следующими буквами:

| Динамическая вязкость | h |
| --- | --- |
| Кинематическая вязкость | n |
| Площадь живого сечения потока | S |
| Скорость потока | v |
| Коэффициент шероховатости | n |
| Модуль скорости (скоростная характеристика) | w |
| Градиент скорости | g |
| Расход потока | Q |
| Удельный расход потока | q |
| Гидравлический показатель русла | x |
| Уклон свободной поверхности потока | i |
| Коэффициент фильтрации | k |
| Падение, напор | H |
| Коэффициент сужения | e |
| Коэффициент скорости вытекания | j |
| Коэффициент расхода водослива | m |
| Поверхностное натяжение | s |

2.5. Величины механики грунтов и строительных оснований обозначаются следующими буквами:

| Пористость | n |
| --- | --- |
| Коэффициент пористости | e |
| Влажность грунта | w |
| Степень влажности | Sr |
| Граница текучести | wL |
| Граница раскатывания (пластичности) | wP |
| Число пластичности | IP |
| Показатель текучести | IL |
| Показатель консистенции | IC |
| Коэффициент сжимаемости | CC |
| Коэффициент изменения объема | mv |
| Коэффициент консолидации | cv |
| Осадка (просадка) основания | s |
| Угол внутреннего трения грунта | j |
| Удельное сцепление грунта | c |

2.6. Величины теплотехники, вентиляции, освещения и защиты от шума обозначаются следующими буквами:

| Тепловой поток | Q |
| --- | --- |
| Плотность теплового потока | q |
| Теплоемкость | C |
| Удельная теплоемкость | c |
| Коэффициент теплопроводности | l |
| Термическое сопротивление | R |
| Коэффициент теплоотдачи | a |
| Коэффициент теплопередачи | k |
| Коэффициент тепловой активности материала | b |
| Коэффициент теплоусвоения материала | S |
| Характеристика тепловой инерции | D |
| Коэффициент температуропроводности | a |
| Парциальное давление водяного пара | P |
| Коэффициент паропроницаемости | d |
| Абсолютная влажность воздуха | F |
| Относительная влажность воздуха | j |
| Коэффициент воздухопроницаемости | e |
| Световой поток | F |
| Освещенность | E |
| Сила света | I |
| Яркость | L |
| Коэффициент светопоглощения | a |
| Коэффициент яркости | b |
| Коэффициент светоотражения | r |
| Коэффициент светопропускания | t |
| Скорость звука | c |
| Давление звука | p |
| Мощность звука | P |
| Интенсивность звука | I |
| Уровень давления звука | L |
| Уровень мощности звука | Lp |
| Звукопоглощение | A |
| Коэффициент звукопоглощения | a |
| Время реверберации | T |

3. Индексы

3.1. Для однобуквенных индексов принимаются следующие обозначения:

| Направление осей x, y, z | x, y, z |
| --- | --- |
| Площадь | a |
| Объем | v |
| Время | t |
| Полярный | p |
| Горизонтальный | h |
| Вертикальный | v |
| Поперечный | t |
| Продольный | l |
| Внутренний | i |
| Наружный | e |
| Полка балки | f |
| Стенка балки | w |
| Мощность | p |
| Назначение конструкции | n |
| Число дней | j |
| Средний | m |
| Характеристический | k |
| Нормативный | n |
| Расчетный | d |
| Гарантированный | g |
| Предельный, крайний | u |
| Остаточный | r |
| Брутто | b |
| Нетто | n |
| Давление | p |
| Растяжение | t |
| Сжатие | c |
| Трение | f |
| Предел упругости | e |
| Предел текучести | y |
| Предел пластичности | p |
| Вода | w |
| Воздух | a |
| Сухой | d |
| Материал | m |
| Твердые частицы грунта | s |
| Бетон | b |
| Арматура жесткая | a |
| Арматура ненапрягаемая | s |
| Арматура напрягаемая | p |
| Нагрузка | f |
| Усилие | s |
| Нагрузка постоянная | g |
| Нагрузка временная | v |
| Нагрузка особая | a |
| Нагрузка снеговая | s |
| Нагрузка ветровая | w |
| Температура | t |
| Сила | f |
| Продольная сила | n |
| Поперечная сила | q |
| Сила предварительного напряжения | p |
| Момент | m |
| Кручение | t |

3.1. Для двухбуквенных и трехбуквенных индексов принимаются следующие обозначения:

| Средний | mt |
| --- | --- |
| Брутто | br |
| Нетто | nt |
| Внутренний | int |
| Наружный | ext |
| Номинальный | nom |
| Оцененный | est |
| Расчетный | cal |
| Приведенный | red |
| Наблюдаемый | obs |
| Эффективный | ef |
| Допускаемый | adm |
| Эксплуатационный | ser |
| Переменный | var |
| Суммарный | tot |
| Абсолютный | abs |
| Относительный | rel |
| Верхний | sup |
| Нижний | inf |
| Максимальный | max |
| Минимальный | min |
| Критический | cr |
| Предел | lim |
| Упругий | el |
| Предел пропорциональности | pr |
| Пластичный | pl |
| Компрессионный | oed |
| Сейсмическое воздействие | eq |
| Температура | tem |
| Кручение | tor |

Информационное приложение

Перечень обозначений в алфавитном порядке

1. Прописные буквы латинского алфавита

| A | - | площадь |
| --- | --- | --- |
| A | - | звукопоглощение |
| B | - | модуль шага |
| B | - | жесткость сечения элемента |
| C | - | теплоемкость |
| Cc | - | коэффициент сжимаемости |
| D | - | модуль диаметра |
| D | - | центробежный момент инерции массы |
| D | - | центробежный момент инерции сечения |
| D | - | цилиндрическая жесткость |
| D | - | характеристика тепловой инерции |
| E | - | энергия |
| E | - | сейсмическое воздействие |
| E | - | модуль упругости |
| E | - | освещенность |
| F | - | сила |
| F | - | нагрузка |
| G | - | вес |
| G | - | постоянная нагрузка |
| G | - | модуль сдвига |
| H | - | модуль высоты этажа |
| H | - | падение, напор |
| I | - | момент инерции массы |
| I | - | момент инерции сечения |
| I | - | сила света |
| I | - | интенсивность звука |
| IC | - | показатель консистенции |
| IL | - | показатель текучести |
| IP | - | число пластичности |
| L | - | длина, пролет (если текст печатается на машинке), (или l) |
| L | - | модуль шага |
| L | - | яркость |
| L | - | уровень давления звука |
| LP | - | уровень мощности звука |
| M | - | модуль |
| M | - | момент |
| M | - | изгибающий момент |
| N | - | продольная сила |
| P | - | мощность |
| P | - | сила предварительного напряжения |
| P | - | мощность звука |
| Q | - | поперечная сила, сила сдвига |
| Q | - | расход потока |
| Q | - | тепловой поток |
| R | - | модуль радиуса |
| R | - | сопротивление |
| R | - | сопротивление материала |
| R | - | термическое сопротивление |
| S | - | статический момент массы |
| S | - | усилие |
| S | - | нагрузка снеговая |
| S | - | статический момент сечения |
| S | - | площадь живого сечения потока |
| S | - | коэффициент теплоусвоения материала |
| Sr | - | степень влажности |
| T | - | период колебания |
| T | - | термодинамическая температура |
| T | - | крутящий момент |
| T | - | время реверберации |
| V | - | объем |
| V | - | нагрузка временная |
| W | - | работа |
| W | - | нагрузка ветровая |
| W | - | момент сопротивления сечения |

2. Строчные буквы латинского алфавита

| a | - | расстояние, размер |
| --- | --- | --- |
| a | - | ускорение (линейное) |
| a | - | коэффициент температуропроводности |
| b | - | ширина |
| b | - | коэффициент тепловой активности материала |
| c | - | удельное сцепление грунта |
| c | - | удельная теплоемкость |
| c | - | скорость звука |
| c | - | коэффициент консолидации |
| d | - | глубина |
| d | - | диаметр |
| e | - | эксцентриситет (силы) |
| e | - | коэффициент пористости |
| f | - | частота колебаний |
| f | - | стрела прогиба, подъема или провеса |
| g | - | ускорение силы тяжести |
| g | - | нагрузка постоянная распределенная |
| h | - | высота |
| i | - | уклон |
| i | - | радиус инерции массы |
| i | - | радиус инерции сечения |
| i | - | уклон свободной поверхности потока |
| k | - | коэффициент жесткости |
| k | - | коэффициент фильтрации |
| k | - | коэффициент теплопередачи |
| l | - | длина, пролет (или L) |
| m | - | масса |
| m | - | изгибающий момент на единицу длины или ширины |
| m | - | коэффициент расхода водослива |
| mv | - | коэффициент изменения объема |
| n | - | частота вращения, число оборотов в единицу времени |
| n | - | продольная сила на единицу длины или ширины |
| n | - | коэффициент шероховатости |
| n | - | пористость |
| p | - | давление |
| p | - | парциальное давление водяного пара |
| p | - | давление звука |
| q | - | поперечная сила на единицу длины или ширины |
| q | - | удельный расход потока |
| q | - | плотность теплового потока |
| r | - | радиус |
| r | - | ядровое расстояние |
| s | - | шаг |
| s | - | длина пути (кривой) |
| s | - | нагрузка снеговая распределенная |
| s | - | осадка (просадка) основания |
| t | - | толщина |
| t | - | время |
| t | - | температура |
| t | - | крутящий момент на единицу длины или ширины |
| u | - | периметр |
| u | - | составляющая перемещения точки в направлении оси |
| v | - | скорость (линейная) |
| v | - | нагрузка временная распределенная |
| v | - | составляющая перемещения точки в направлении оси |
| v | - | скорость потока |
| w | - | нагрузка ветровая распределенная |
| w | - | составляющая перемещения точки в направлении оси |
| w | - | модуль скорости (скоростная характеристика) |
| w | - | влажность грунта |
| wL | - | граница текучести |
| wP | - | граница раскалывания (пластичности) |
| x | - | высота сжатой зоны сечения |
| x | - | гидравлический показатель русла |
| z | - | плечо пары внутренних сил |

3. Прописная буква греческого алфавита

| F | - | абсолютная влажность воздуха |
| --- | --- | --- |
| F | - | световой поток |

4. Строчные буквы греческого алфавита

| a | - | угловое ускорение |
| --- | --- | --- |
| a | - | коэффициент линейного расширения |
| a | - | коэффициент теплоотдачи |
| a | - | коэффициент светопоглощения |
| a | - | коэффициент звукопоглощения |
| b | - | коэффициент объемного расширения |
| b | - | коэффициент яркости |
| g | - | удельный вес, объемный вес |
| g | - | коэффициент надежности |
| g | - | угол сдвига |
| g | - | относительное угловое перемещение |
| g | - | градиент скорости |
| d | - | коэффициент податливости |
| d | - | коэффициент паропроницаемости |
| e | - | относительная линейная деформация |
| e | - | коэффициент сужения |
| e | - | коэффициент воздухопроницаемости |
| h | - | коэффициент полезного действия |
| h | - | динамическая вязкость |
| q | - | угол поворота, угол закручивания |
| l | - | длина волны |
| l | - | гибкость |
| l | - | коэффициент теплопроводности |
| m | - | коэффициент трения |
| m | - | коэффициент армирования |
| n | - | коэффициент Пуассона |
| n | - | кинетическая вязкость |
| r | - | кривизна |
| r | - | плотность |
| r | - | коэффициент светоотражения |
| s | - | нормальное напряжение |
| s | - | поверхностное натяжение |
| t | - | касательное напряжение |
| t | - | коэффициент светопропускания |
| j | - | угловой путь |
| j | - | угол внутреннего трения, угол естественного откоса |
| j | - | коэффициент продольного изгиба |
| j | - | коэффициент скорости вытекания |
| j | - | угол внутреннего трения грунта |
| j | - | относительная влажность воздуха |
| w | - | угловая скорость |
| w | - | угловая частота |

5. Однобуквенные индексы

| a | - | площадь |
| --- | --- | --- |
| a | - | воздух |
| a | - | арматура жесткая |
| a | - | нагрузка особая |
| b | - | брутто (или br) |
| b | - | бетон |
| c | - | сжатие |
| d | - | расчетный |
| d | - | сухой |
| e | - | наружный (или ext) |
| e | - | предел упругости |
| f | - | полка балки |
| f | - | трение |
| f | - | нагрузка |
| f | - | сила |
| g | - | гарантированный |
| g | - | нагрузка постоянная |
| h | - | горизонтальный |
| i | - | внутренний (или int) |
| j | - | число дней |
| k | - | характеристический |
| l | - | продольный |
| m | - | средний (или mt) |
| m | - | материал |
| m | - | момент |
| n | - | назначение конструкции |
| n | - | нормативный |
| n | - | нетто (или nt) |
| n | - | продольная сила |
| p | - | полярный |
| p | - | мощность |
| p | - | давление |
| p | - | предел пластичности |
| p | - | арматура напрягаемая |
| p | - | сила предварительного напряжения |
| q | - | поперечная сила |
| r | - | остаточный |
| s | - | твердые частицы грунта |
| s | - | арматура ненапрягаемая |
| s | - | усилие |
| s | - | нагрузка снеговая |
| t | - | время |
| t | - | поперечный |
| t | - | растяжение |
| t | - | температура (или tem) |
| t | - | кручение (или tor) |
| u | - | предельный, крайний |
| v | - | объем |
| v | - | вертикальный |
| v | - | нагрузка временная |
| w | - | стенка балки |
| w | - | вода |
| w | - | нагрузка ветровая |
| x | - | направление оси x |
| y | - | направление оси y |
| y | - | предел текучести |
| z | - | направление оси z |

6. Двухбуквенные и трехбуквенные индексы

| abs | - | абсолютный |
| --- | --- | --- |
| adm | - | допускаемый |
| br | - | брутто (или b) |
| cal | - | расчетный |
| cr | - | критический |
| ef | - | эффективный |
| el | - | упругий |
| eq | - | сейсмическое воздействие |
| est | - | оцененный |
| wxt | - | наружный (или e) |
| inf | - | нижний |
| int | - | внутренний (или i) |
| lim | - | предел |
| max | - | максимальный |
| min | - | минимальный |
| mt | - | средний (или m) |
| nom | - | номинальный |
| nt | - | нетто (или n) |
| obs | - | наблюденный |
| oed | - | компрессионный |
| pl | - | пластичный |
| pr | - | предел пропорциональности |
| red | - | приведенный |
| rel | - | относительный |
| ser | - | эксплуатационный |
| sup | - | верхний |
| tem | - | температура (или t) |
| tor | - | кручение (или t) |
| tot | - | суммарный |
| var | - | переменный |