Государственный комитет СССР

по делам строительства

Госстрой СССР)

У К  А З А Н И Я

С Н 364—67

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ),

СООРУЖАЕМЫХ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТНОГО ИМПОРТ-

НОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗГОТОВ-

ЛЕННОГО ПО ИНОСТРАННЫМ ЛИЦЕНЗИЯМ

Утверждены приказом Госстроя СССР от 15 февраля 1967г. № 19

У К А З А Н И Я

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ),  СООРУЖАЕМЫХ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТНОГО ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО ПО ИНОСТРАННЫМ ЛИЦЕНЗИЯМ

С Н 3 6 4 — 6 7

| Государственный комитет | Строительные нормы |  |
| --- | --- | --- |
| по делам строительства | Указания по проектированию | СН 364—67 |
| (Госстрой СССР) | предприятий(объектов) со- |  |
|  | оружаемых на базе комплек- |  |
|  | тного импортного оборудо- |  |
|  | вания и оборудования,изго- |  |
|  | товленного по иностранным |  |
|  | лицензиям |  |

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.  Указания распространяются на проектирование предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям.

1.2. Министерства и ведомства  — заказчики строящихся предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, или комплектного оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, по проектам составленным и утвержденным в соответствии с данными Указаниями, несут ответственность за безопасность эксплуатации (в том числе и противопожарного состояния) указанного оборудования.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

2.1.  Технологическая часть проекта предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, может разрабатываться по нормам и техническим условиям стран или фирм — поставщиков этого оборудования.

2.2.  Технологическая часть проекта предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, изготоаленного по иностранным лицензиям, может разрабатываться по нормам и техническим условиям, применяемым при проектировании аналогичных предприятий (объектов) в странах, у которых приобретены лицензии.

| Утверждены |  |
| --- | --- |
| Государственным Комитетом Совета | Срок введения |
| Министров СССР по делам строительства | 1 апреля 1967г. |
| 15 февраля 1967г. |  |

3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1.  Разработка генеральных планов предприятий (объектов) выполняется, как правило, в соответствии с советскими строительными нормами и правилами проектирования. Допускается отступление от указанных норм по требованиям технологической части проекта, разработанной по нормам и техническим условиям стран — поставщиков оборудования и стран, у которых приобретены лицензии.

3.2.  Объемно-планировочные решения зданий и сооружений предприятий могут приниматься в соответствии с технологической частью проекта, нормами и техническими уловиями стран или фирм — поставщиков оборудования и стран, у которых приобретены лицензии.

3.3.  Конструкции подземной части зданий и сооружений следует выполнять по советским строительным нормам и правилам проектирования, с учетом дополнительных требований фирм  — поставщиков оборудования о допускаемых величинах осадок и других требований к фундаментам зданий и сооружений и фундаментам под оборудование, а также требований об обеспечении допусков закладных деталей, анкерных болтов и т.п. для фундаментов под оборудование.

3.4. Несущие конструкции надземной части зданий и сооружений следует принимать в соответствии с технологической частью проекта по советским строительным нормам и правилам проектирования.

При проектировании конструкций зданий и сооружений в железобетоне следует применять типовые унифицированные сборные железобетонные конструкции.

При проектировании конструкций зданий и сооружений в металле допускается отступление от типовых металлических конструкций при соответствующем обосновании фирм — поставщиков оборудования требований технологической части проекта.

Выбор материала конструкций (металл или железобетон) производится в соответствии с технологическими требованиями фирм — поставщиков, а при отсутствии этих требований по «Техническим правилам по экономному расходованию металла, леса и цемента и по рациональной области применения сборных железобетонных и металлических конструкций в строительстве» (ТП 101—65).

3.5. Ограждающие конструкции зданий и сооружений следует выполнять, как правило, по советским строительным нормам и правилам проектирования. Допускается отступление от указанных норм при наличии специальных требований технологии, а также при применении новых эффективных материалов при соответствующем технико-экономическом обосновании.

3.6. Разработку проектов водопровода, канализации, отопления, вентилации, как правило, следует выполнять по советским строительным нормам и правилам проектирования. Отступления от указанных норм могут быть допущены при представлении фирмами — поставщиками оборудования соответствующих обосновывающих материалов.